松山湖中小科技企业园面包烘焙房电缆安装工程报价清单

发包单位：东莞市松山湖工业发展有限公司

（单位：元）

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 报价内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆（VV150*4+70*1） | 米 | 160 |  |  | 金环宇，国标包含：材料制作费、包装费、运输费、安装费 |
| 2 | 400A断路器 | 个 | 1 |  |  | 常熟，包含电箱 |
| 3 | 400A断路器 | 个 | 1 |  |  | 三菱 |
| 4 | 400/5互感器 | 个 | 3 |  |  | 正泰，带校验 |
| 5 | 3*（1.5-6）A电表 | 个 | 1 |  |  | 杭州华立，带校验 |
| 6 | 150mm平方铜线耳: | 个 | 8 |  |  | 国标 |
| 7 | 70mm平方铜线耳 | 个 | 2 |  |  | 国标 |
| 8 | 电表箱 | 个 | 1 |  |  | 国标，带互感器位 |
| 9 | 100mm*100mm铁线槽 | 米 | 10 |  |  | 电缆井到厂房线槽安装 |
| 10 | 破水泥路面 | 米 | 10 |  |  | 路面开口40cm*30cm,埋110mm pvc线管10米及路面的恢复；绿化带到电缆井埋110mmPvc管15米 |
| 11 | 人工 | 项 | 1 |  |  | 铺设电缆160米，配电房开关、电表的安装和电缆接驳以及面包烘焙车间开关的安装和接驳。包含整个工程的通电调试。 |
| 12 | 其他 | 项 | 1 |  |  |  |
| 13 | 项目完成造价 | 项 | 1 |  |  | 1-12项总和 |
| 14 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
| 15 | 项目总造价 | 项 | 1 |  |  | 13+14项之和 |

注：以上材料为国家规定合格材料，该工程包工包料、包运输及安全文明施工费。工程保修期为两年。

报价单位（盖章）：

联系人及电话：

日期：