生产力大厦及学术交流中心室外零星维修工程清单

| 序号 | 单位工程名称 | 地点 | 问题描述 | 施工要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换防腐木 | 学术木板平台 | 木板下大理石脱落、断裂（约高14厘米×长20米） | 对已经脱落的大理石处，用防腐木修补（颜色需与原平台一致） | 立方米 | 3 |  |  |
|  |  | 学术木板平台 | 木板松动、腐蚀、 | 将损坏的防腐木进行更换，（颜色需与原平台一致） |  |  |  |  |
|  |  | 池塘边木板平台 | 木板平台松动、腐烂 | 将损坏的防腐木进行更换，（颜色需与原平台一致） |  |  |  |  |
| 2 | 维修防腐木凉亭 | 动漫公园池塘岸边 | 被白蚁腐蚀 | 维修、加固 1.将防腐木柱子，统一从距地面一米的地方锯断； 2.用12#螺纹钢扎钢筋笼，倒混凝土柱子； 3.外围订防腐木，并刷油漆； 4.翻新11条座椅腿 | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 电梯口加装隔板 | 南区电梯口尺寸:328cm×295cm | 需加装隔板 | 1·门框不锈钢骨架规格：75*45厚1.2 2·安装110CM宽，高2.2米，12厘厚钢化玻璃门（包地弹簧和五金配件） 3·隔断玻璃采用12厘厚钢化玻璃， 4、不锈钢骨架安装玻璃（底部、顶部、两边墙体、中部）规格：75*45厚1.2 | 平方米 | 9.68 |  |  |
| 4 | 电梯口加装隔板 | 北区电梯口尺寸:500cm×300cm×300cmx120cm |  |  | 平方米 | 18.6 |  |  |
| 5 | 电梯口加装隔板 | 中区电梯口尺寸:328cm×295cm |  |  | 平方米 | 9.68 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上工程包工包材及更换维修所产生的其他费用，包含安全文明施工费，工程保修二年，工程质量保金为10%。

报价单位（盖章）：

联系人：

电 话：