控股大厦空调系统常用维修配件报价单

| 序号 | 配件名称 | 规格 | 单位 | 预算 | 报价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动排气阀 | DN15 | 个 | 110 |  |
| 2 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 120 |  |
| 3 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 145 |  |
| 4 | 对夹式止回阀 | DN200 | 个 | 650 |  |
| 5 | 对夹式止回阀 | DN150 | 个 | 600 |  |
| 6 | 盘管电机 | 16W | 个 | 320 |  |
| 7 | 盘管电机 | 25W | 个 | 350 |  |
| 8 | 盘管温控器 | 机械 | 个 | 150 |  |
| 9 | 冷却塔喷头 | 球头 | 个 | 50 |  |
| 10 | Y型过滤器 | 铜DN25 | 个 | 85 |  |
| 11 | Y型过滤器 | 铜DN32 | 个 | 100 |  |
| 12 | Y型过滤器 | 铜DN40 | 个 | 130 |  |
| 13 | Y型过滤器 | 铜DN50 | 个 | 180 |  |
| 14 | Y型过滤器 | 铁DN150 | 个 | 450 |  |
| 15 | Y型过滤器 | 铁DN200 | 个 | 550 |  |
| 16 | 防振软接头 | DN200 | 个 | 450 |  |
| 17 | 防振软接头 | DN150 | 个 | 280 |  |
| 18 | 防振软接头 | DN100 | 个 | 220 |  |
| 19 | 流量开关 | DN25 | 个 | 150 |  |
| 20 | 相序保护器 |  | 个 | 100 |  |
| 21 | 快速接头 | DN25 | 个 | 45 |  |
| 22 | 快速接头 | DN32 | 个 | 55 |  |
| 23 | 快速接头 | DN40 | 个 | 65 |  |
| 24 | 快速接头 | DN50 | 个 | 85 |  |
| 25 | 电机皮带 | B-96 | 条 | 50 |  |
| 26 | 电机皮带 | B-32 | 条 | 20 |  |
| 27 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 50 |  |
| 28 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 80 |  |
| 29 | 电动阀体 | DN20 | 个 | 90 |  |
| 30 | 阀体驱动电机 | DN20 | 个 | 160 |  |
| 31 | 软空气管 | DN20 | 条 | 30 |  |
| 32 | 压力表 | DN15 | 套 | 60 |  |
| 33 | 温度表 | DN15 | 套 | 35 |  |
| 34 | 盘管控制板 | 万能板 | 套 | 250 |  |
| 35 | 制冷剂 | R22 | KG | 30 |  |
| 36 | 水泵轴承 |  | 个 | 80 |  |
| 37 | 电机绕组 |  | KW | 120 |  |
| 38 | 轴封 |  | 个 | 63 |  |
| 39 | 室内电机 |  | 个 | 360 |  |
| 40 | 室内电机控制板 |  | 套 | 300 |  |
| 41 | 制冷剂 | R410A | KG | 50 |  |
| 42 | 风机电容器 |  | 个 | 20 |  |
| 42 | 变频压缩机 | 日立MDV4+P | 台 | 4300 |  |
| 43 | 压缩机 | 东芝PH441X3CS-4MU1 | 台 | 2800 |  |
| 44 | 压缩机 | 美的PE-160 |  | 3800 |  |
| 45 | 美的多联机散热电机、风扇 | 松下DMSBCBPKB/750W | 套 | 2800 |  |
| 46 | 盘管机主板 | 格力GMV-Pd400WNaB-N1 | 块 | 2500 |  |
| 47 | 美的多联机变频模块板 | 美的DSN1-830(A) | 块 | 4200 |  |
| 48 | 主机系统控制主板 | 约克YCAE61SMC-3B | 块 | 5700 |  |
| 49 | 保温棉 | 10*9 | 条 | 8 |  |
| 50 | 保温棉 | 32*9 | 条 | 15 |  |
| 51 | 干燥过滤器 |  | 个 | 260 |  |
| 52 | 压缩机 | 日立E665DH-65D2YG | 台 | 4300 |  |
| 53 | 冷冻油 | 5GS | 升 | 105 |  |
| 54 | 水温探头 | 约克025G0037-0035 | 个 | 200 |  |
| 55 | 电磁阀 | VA7101-8003 | 个 | 195 |  |
| 56 | 水流开关 | BL-LSFS-A1 | 个 | 300 |  |

注：以上报价清单预算参照2015年控股大厦空调保养投标时4家投标单位常用配件清单中单项最低

报价单位：

日期：