招标邀请书

招标项目：东莞市松山湖月荷居小区安防系统维护采购项目

投标内容：见附件1：用户需求书、附件2：招标品牌

招标形式：公开招标

为了规范东莞市松山湖月荷居小区安防系统维护采购项目招标管理、降低成本、提高质量，本司东莞市松山湖月荷居小区安防系统维护采购项目向社会公开招标，欢迎符合资质要求的供应商前来参加投标。

招标原则：公平、公正、公开网上公布招标。

招标范围：本招标为东莞市松山湖月荷居小区安防系统维护进行2年维保工作，详细维护的系统设备清单见于附件：用户需求书。投标人必须对全部内容进行维保内容报价，不得缺漏。

投标方须知：

- 投标者投标前须交纳现金为人民币壹万元整（￥10000元）的投标保证金，拒绝缴纳保证金的单位无资格参加投标。投标结束后，未能中标的单位立即返还；中标方的保证金转为履约保证金。履约保证金在中标方履约完合同内容验收合格后退还。

- 供应商资格要求：（1）、企业营业执照副本复印件，注册资金为1000万元或以上；（2）、企业具备《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》壹级资质（3）、公司提供1个或以上在东莞市内完成的同类小区集成工程或工程维护业绩（需提供相关合同扫描件）（4）、公司提供该项目的项目经理具备壹级注册建造师，专业类别为机电工程；

- 投标人需在报名期间向招标人提供以下资料进行报名登记：

（1）《企业法人营业执照》和《资质证书》复印件；

（2）《税务登记证》复印件；

（3）公司提供1个或以上在东莞市内完成的同类小区集成工程或工程维护业绩（需提供相关合同扫描件）

（5）法人代表证明书及身份证（复印件）和委托代理人授权委托书及身份证复印件。

（6）项目经理具备机电工程专业壹级注册建造师证书。

（7）提供维保的主要产品相关供货单位的授权函，招标品牌见附表。

以上资料需进行扫描通过邮箱xiejy@sslkg.com                   发给招标人进行报名。网上报名后如果24小时内未收到回复确认，请按下面方式联系：谢小姐，电话：26628700。登记报名而不参加投标的投标人，请在开标前3天书面通知招标人，若该项目因不足三家而导致重新开标，未予书面通知的不参加投标单位被取消重新参加该项目投标资格。

- 投标人在开标当天带以上资料及盖有公章的密封报价资料（附件3）到开标现场，直接参与项目开标。

- 投标文件组成：

（1）《企业法人营业执照》和《资质证书》复印件；

（2）税务登记证复印件；

（3）公司提供1个或以上在东莞市内完成的同类小区集成工程或工程维护业绩（需提供相关合同扫描件）；

（5）法人代表证明书及身份证（复印件）和委托代理人授权委托书及身份证复印件。

（6）提供维保的主要产品相关供货单位的授权函，招标品牌见附表。

（7）项目经理具备机电工程专业壹级注册建造师证书。

（8）投标报价单

6、定标方式：

（1）投标方在投标前必须认真阅读和理解本招标书，若对本招标书的任何内容有疑问，应及时与招标方联系释疑。

（2）投标采取现场开标的方式进行，投标者将投标报价金额、投标单位、联系人、联系电话写在报价单上。密封交给招标人进行现场开封开标。

（3）该项目投标控制价为人民币900000元（玖拾万元整），投标单位报价高于控制价投标无效。

（4）中标者的确定：投标者以最接近全部投标报价平均值下限的报价单位为中标单位，当场开标，当场计算，当场确定中标者。

投标时间：

1、递交投标文件及开标时间：2012年11月27日下午15：30。

投标地点：松山湖控股大厦6楼会议室

联系人：谢小姐    电话：0769-26628700

东莞市松山湖工业发展有限公司

2012年11月16日

附件1：

用户需求书

一、项目背景

东莞松山湖月荷居物业小区安防系统于2009年建设并投入使用各物业小区集成建成的系统包括了：

监控系统：121路摄像机，其中94路固定摄像机， 27路高速球，

楼宇对讲系统：小区共有15栋楼宇，673户对讲分机

智能停车收费系统：3个车场出入口，中心1台管理主机

周界围墙报警系统：21对4光束红外线对射。

巡更系统：园区内60个巡逻点，10个巡检器。

背景音乐系统：室外40个造型啦叭，室内30个天花啦叭。

东莞松山湖月荷居物业小区安防系统主要通过采用现代信息传输技术、网络技术和信息集成技术，进行精密设计、优化集成，将月荷居花园等小区精心建设成为一个高精尖的住宅小区，体现住宅高新技术的科技含量和居住环境水平，以领先当今居住生活的需求；应用适度超前的先进、 适用的成套技术体系和设备体系，建立一个安全舒适、方便优雅，集家居自动化、物业管理自动化等一个有机整体的平安智能住宅小区。

本次招标内容为对东莞松山湖月荷居物业小区安防系统项目进行为期贰年的维护保养，通过对设备和系统的升级改造、周期性维护的工作，以保证应用业务的正常运行。

二、维护服务内容及要求

2.1、维护服务内容及要求

投标人负责对莞松山湖月荷居小区安防系统项目提供为期贰年（365天*24小时）的软件更新、系统设备优化安装调试、现场保修、技术支持、备件保障及上门服务。保修设备在服务期限内出现故障，投标人需及时提供硬件修理、更换或软件修复、升级，所有费用由投标人承担。

1、分别对楼宇对讲系统、监控系统、智能停车收费系统、周界围墙报警系统、巡更系统、背景音乐系统的部分损坏设备进行必要升级改造。

2、投标人需对整个维护的系统建立一套科学易懂的相关维护维修档案并配备专业的售后服务工程师，以确保在关键时刻以最快的时间查找故障、解决故障。

投标人必须完善现有系统线缆敷设资料，提供纸质资料记录，以便于维护工作开展；

投标人须与用户方签署保密协议，并严格遵照执行。涉及本项目的所有文档及资料，未经用户方授权代表书面许可，不得向与项目无关的第三方泄漏任何技术文件或与系统配置有关的数据，包括合同本身；

为保证集成系统的正常运转，投标人须向用户方提供各个子系统的日常使用维护及相应培训教材。

维护设备因自然灾害等不可抗力（如雷击、地震、火灾等）原因造成的产品故障或损坏的不在维护的范围内。

3、投标人对维护设备需要更换配件的必须保证是原厂生产的。

4、修复性服务

投标人提供的维护服务是贰年365天24小时全天候响应服务，具体要求如下：

24小时的服务热线支持；

受理报障30分钟内响应，响应后1小时内带齐有关设备到达现场处置；报障方式包括电话、传真、邮件或双方约定的其它方式。

一般故障：指暂时不影响用户业务正常运作的故障，包括所有子系统在内，从受理报障之时起8小时内排除故障；

严重故障：指影响到用户业务正常运作的故障，从受理报障之时起4小时内排除故障；

若投标人未能在规定的时间内排除故障，用户方有权邀请其他服务商完成投标人未能履约的事项，由此产生的所有费用由投标人支付；

系统中属国外原装进口的设备如发生严重故障须送回国外原厂家修理时，由投标人办理一切报关及运输手续，承担所有费用，并要在一个月内修复送回用户方。维修期间，投标人须提供相应功能的备件让用户方恢复正常工作。

5、预防性维护服务

投标人定期对用户方系统进行全面测试，确认系统运行状态，检查系统错误日志，排除故障隐患并进行设备保养工作。具体要求如下：

投标人须提供至少一年四次对系统定期实地巡检，检查系统的运行状况：检查所有子系统设备状态和运行情况；对主要的设备如宽频矩阵、背景音乐设备、摄像机、楼宇对讲设备、巡更设备等主要专用设备进行清洁除尘处理；对中央集成控制系统、一卡通系统进行系统备份，各种管理软件的调试和数据备份；重新调整各种主要设备的机械位置、声音、亮度和颜色；解答并解决用户使用中遇到的问题，对用户操作人员进行专业培训。

服务期内提交不少于两次系统运行情况的详细书面报告。

主动联系用户方及时了解系统运行情况，并提供相应使用建议。

当用户方有重大活动需要投标人技术支持时，投标人须安排有经验的客户服务工程师到达用户现场，在活动过程中提供专业技术保障服务；

6、备件支持服务

投标人要根据用户方系统的具体配置，储备足够的常用、易损备件。

7、系统应用二次开发

集成控制管理平台软件

本软件系统要求除了能与围墙防盗报警系统及射灯联动，还要求预留与背景音乐联动接口。

宽频总线系统执行开放的软件和数据传输架构，提供基于Microsoft WindowsTM平台的三部分软件：

通用UART伺服器；

面向工程服务商的应用软件二次开发平台；面向最终用户的系统组态软件框架。

面向工程服务商的应用软件二次开发平台向程序员提供了按最终用户组态软件框架的软件定制工具，工程服务商可利用二次开发平台按照用户的实际需求为用户构筑相应的应用软件。二次开发平台提供丰富的系统功能实现组件，软件设计师可以简单地通过引入图层、定义符号等操作快速实现最终软件。

面向最终用户的系统组态软件框架为最终用户的系统提供一个抽象的框架，该框架包含多媒体地图导航系统和实时图像捕捉功能，可引用任意层次的子图，设置任意序列的图像输出切换以及对前端云台与变焦的控制。工程服务商利用二次开发平台按照实际需求在该框架里设置各种地图、监控点分布信息，即可构筑相应的应用软件。。

2.2、各主要系统维护服务及要求

2.2.1、监控系统维护服务及要求

监控系统要求365天*24小时运行，系统的稳定性很是关键，直接影响到110值班及案件处理，做好监控系统设备的维护工作，具体要求如下：

提供控制室所有与安防相关的设备及系统的日常维护服务。保证控制室所有与安防相关的设备及系统安全稳定运行。 ⑴ 摄像机保养：提供每月4次对摄像机表面进行擦拭、清洗、除垢，对遮挡“视线”的障碍物进行去除（必要时由我方出面协调），保证视线清晰。雨天等进行顺延。雨、雪天后须对镜头进行清洁、除垢1次，维护人员作好巡检记录，并于每月末整理成巡检档案报我单位相关部门。 ⑵ 系统保养除尘：提供至少每3个月进行1次对中控室所有系统、设备等进行全面的检测和除尘，确保设备运转、散热等正常，有其他潜在问题及时解决。 ⑶ 网络服务系统：包括磁盘录像软硬件、网络线缆线路、网络交换设备、备用UPS电源放电检测等。提供每三个月对磁盘矩阵进行测试，确保其正常运行，并对硬盘进行随机抽取测试，对10%的硬盘进行寿命、损耗等测试并出具报告。对UPS电池组进行放电，对蓄电池进行寿命、负载能力等测试并出具报告。 ⑷ 其他保养：对立杆、设备箱等设施的损坏和自然锈迹及时进行修复和表面翻新。在摄像机位置有迁移必要时进行迁移。其他未罗列相关设施的保养。 3、提供控制室所有与安防相关的设备及系统的故障维修服务，对不能及时修复的故障设备，须提供备用设备，我单位不再支付任何维修及设备费用。 4、提供前端摄像机、调频设备、通信线路及设备供电的日常维护服务。保证前端摄像机、调频设备、通信线路及设备供电应满足系统稳定运行的需要。 5、提供前端摄像机、调频设备、通信线路及设备供电的故障维修服务，对不能及时修复的故障设备，须提供备用设备，我单位不再支付任何维修及设备费用；

解答客户使用中的常见问题，对操作人员进行专业培训。

3、设备故障排除

提供24小时热线电话，当系统不能正常工作时，出现故障时，投标人在接到监控系统使用人员提供的详细故障现象和信息后，立即响应，在最短时间内提出解决故障的办法和时间，如确认硬件损坏必要时携带相应的配件到现场进行处理，按时限要求恢复系统的正常运行。

2.2.2、停车场管理系统维护服务及要求

保养内容:

1 修整挡车杆,对反光膜脱胶或脱落的进行修复。

2 取下齿轮箱顶盖,打开齿轮箱门,对各转动轴加润滑油。

3 补充齿轮箱内机油。

4 全面紧固电线接头,修锉电器触点。

5 检查电容器有变质漏油时,立即替换。

6 检查箱门、箱盖密封,防止雨水进入。

7 打开齿轮箱箱,查验齿轮磨损及限位开关紧固。

8 全面抹擦箱内各部件灰尘。

保养周期:

维修人员应按下列频次保养道闸系统:

1 修整挡车杆,每月检查保养一次。

2 给各转动轴加润滑油,每月检查保养一次。

3 补充齿轮箱内机油,每月检查保养一次。

4 紧固电线接头,修锉电器触点,每月检查保养一次。

5 检查电容器,每月检查保养一次。

6 检查箱门、箱盖密封,每月检查保养一次。

7 查验齿轮磨损及限位开关紧固,每半年一次。

8 全面抹擦箱内各部件灰尘,每月检查保养一次。

另外须对操控界面软件及主控程序软件进行升级刷新，保证系统的正常性运行。

2.3、月荷居小区系统升级维护项目设备清单

以下为月荷居小区安防系统主要设备清单，维保设备主要包括以下设备，但是维保范围不限于以下设备。

2.3.1月荷居小区

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1：可视对讲系统 |  |  |
| 1 | 门禁系统总线控制器（含软件） | 台 | 1 |
| 2 | IC卡 | 张 | 2500 |
| 3 | 开门按钮 | 只 | 30 |
| 4 | 用户可视对讲机(七寸免提液晶) | 套 | 690 |
| 5 | 门禁电源（带UPS） | 台 | 90 |
| 6 | 四路解码器 | 台 | 203 |
| 7 | 断电开门磁力锁 | 台 | 30 |
| 8 | 可视对讲主机[彩色数码机] | 台 | 32 |
| 9 | 围墙机（彩色数码机） | 套 | 2 |
| 10 | 联网路由器 | 台 | 8 |
| 11 | 联网交换机 | 台 | 1 |
| 12 | 中文管理中心机 | 台 | 1 |
| 13 | 闭门器 | 台 | 30 |
| 14 | 小区管理软件 | 套 | 1 |
| 15 | 发卡器 | 套 | 1 |
| 16 | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 17 | UPS电源 | 台 | 1 |
| 18 | 门禁读写器 | 套 | 30 |
| 19 | RS485卡 | 台 | 1 |
| 20 | 软件狗 | 台 | 1 |
| 21 | 断电开门磁力锁 | 台 | 15 |
| 22 | 光端收发器(带视频、485接口） | 套 | 8 |
|  | 2：闭路监控系统 |  |  |
| 1 | 电梯专用彩色固定半球摄像机 | 台 | 23 |
| 2 | 吸顶彩色电视固定半球 | 台 | 33 |
| 3 | 彩色固定摄像机 | 台 | 38 |
| 4 | 日夜型室外一体化彩色快球 | 台 | 27 |
| 5 | 摄像机电源适配器 | 台 | 121 |
| 6 | 16路硬盘录像机（含软件） | 台 | 8 |
| 7 | 大容量硬盘750G | 台 | 24 |
| 8 | 42寸等离子监视器 | 台 | 1 |
| 9 | 21寸纯平监视器 | 台 | 8 |
| 10 | 视频调制器 | 台 | 71 |
| 11 | 电梯视频调制器 | 台 | 23 |
| 12 | 电梯宽带接入器 | 台 | 23 |
| 13 | 调制解码器（高速球用） | 台 | 27 |
| 14 | 调制器电源适配器 | 台 | 121 |
| 15 | 双向放大器 | 个 | 8 |
| 16 | 16路解调器 | 台 | 8 |
| 17 | 8路解调器 | 台 | 8 |
| 18 | 数据终端 | 台 | 1 |
| 19 | 管理电脑 | 台 | 2 |
| 20 | 轨迹球 | 台 | 1 |
| 21 | 电子地图软件 | 套 | 1 |
| 22 | 宽频矩阵 | 台 | 1 |
| 23 | 电源分配箱 | 台 | 113 |
| 24 | 机柜Ja6642(42U) | 台 | 2 |
| 25 | 分支分配器CS-60X-70X | 个 | 370 |
| 26 | 双向485转换器 | 台 | 4 |
| 27 | 设备箱 | 台 | 60 |
| 28 | VGA共享器 | 台 | 1 |
| 29 | 闭路监控闭路电视墙 八台21寸 | 个 | 1 |
| 30 | 级联混合器 | 台 | 9 |
| 31 | 监控操作台 | 台 | 1 |
| 32 | 窒外豪华铁柱 | 条 | 23 |
| 33 | 立柱水泥 | 项 | 23 |
|  | 3：周边报警系统 |  |  |
| 1 | 报警主DCC72 | 套 | 1 |
| 2 | 接口转换器 | 套 | 1 |
| 3 | 声光报警器 | 套 | 1 |
| 4 | 总线延长器4297 | 套 | 1 |
| 5 | 电源浪涌保护器 | 个 | 1 |
| 6 | 信号防雷器 | 个 | 1 |
| 7 | 室外接线分线箱400*400*200 | 台 | 21 |
| 8 | 主动红外对射电源 | 台 | 8 |
| 9 | 射灯控制板DCC25 | 台 | 21 |
| 10 | 防区地址模块 | 套 | 21 |
| 11 | 4光束红外线探测器 | 套 | 21 |
| 12 | 射灯500W | 套 | 21 |
| 13 | 支架 | 套 | 21 |
|  | 4：停车场管理系统 |  |  |
| 1 | 标准曲杆道闸 | 套 | 2 |
| 2 | 压力电波防砸车装置 | 套 | 2 |
| 3 | 远距离读写器 | 套 | 2 |
| 4 | 车辆检测器 | 套 | 2 |
| 5 | 入口控制机 | 套 | 1 |
| 6 | 出口控制机 | 套 | 1 |
| 7 | 超宽动态彩色摄像机 | 台 | 2 |
| 8 | 聚光灯 | 台 | 2 |
| 9 | 视频捕捉卡 | 台 | 2 |
| 10 | 管理电脑 | 台 | 1 |
| 11 | UPS电源 | 台 | 1 |
| 12 | 停车管理软件 | 套 | 1 |
| 13 | 门禁管理软件 | 套 | 1 |
| 14 | 软件狗 | 台 | 1 |
| 15 | 时租卡读写器 | 套 | 1 |
| 16 | 四串口RS485卡 | 台 | 1 |
| 17 | 系统调试卡 | 台 | 3 |
| 18 | 远距离车载卡 | 张 | 600 |
| 19 | 联网交换机 | 台 | 1 |
| 20 | 车辆感应器 | 套 | 4 |
| 21 | 不锈钢岗亭 | 套 | 3 |
| 22 | 标准曲杆道闸 | 套 | 4 |
| 23 | 压力电波防砸车装置 | 套 | 4 |
| 24 | 远距离读写器 | 套 | 4 |
| 25 | 车辆检测器 | 套 | 4 |
| 26 | 入口控制机 | 套 | 2 |
| 27 | 出口控制机 | 套 | 2 |
| 28 | 超宽动态彩色摄像机 | 台 | 4 |
| 29 | 聚光灯 | 台 | 4 |
| 30 | 视频捕捉卡 | 台 | 4 |
| 31 | 管理电脑 | 台 | 3 |
| 32 | UPS电源 | 台 | 2 |
| 33 | 停车管理软件 | 套 | 2 |
| 34 | 门禁管理软件 | 套 | 2 |
| 35 | 软件狗 | 台 | 2 |
| 36 | 时租卡读写器 | 套 | 2 |
| 37 | 四串口RS485卡 | 台 | 2 |
| 38 | 系统调试卡 | 台 | 6 |
| 39 | 联网交换机 | 台 | 2 |
| 40 | 车辆感应器 | 套 | 8 |
| 41 | 光端收发器 | 套 | 2 |
|  | 5：巡更系统 |  |  |
| 1 | 巡更管理软件 | 套 | 1 |
| 2 | 无线通讯座 | 套 | 1 |
| 3 | 超级坚固型巡检器 | 套 | 10 |
| 4 | 人员卡 | 套 | 20 |
| 5 | 巡更钮 | 套 | 60 |
|  | 6：背景音乐系统 |  |  |
| 1 | DVD播放机 | 台 | 1 |
| 2 | 广播播放器 | 台 | 1 |
| 3 | 广播接收机 | 台 | 70 |
| 4 | 室外造型喇叭 | 台 | 40 |
| 5 | 天花喇叭 | 台 | 30 |
| 6 | 室外防水设备箱 | 台 | 40 |
| 7 | 电源接线箱 | 台 | 80 |
| 8 | 音箱电源12V | 台 | 70 |
|  | 7：信息发布系统 |  |  |
| 1 | 编辑控制主机 | 台 | 1 |
| 2 | 录编播一体化软件 | 台 | 1 |
| 3 | 网络播放机 | 台 | 17 |
| 4 | 37寸LCD电视 | 台 | 2 |
| 5 | 19寸LCD电视 | 台 | 15 |
|  | 8：综合集成平台系统 |  |  |
| 1 | IBMS集成平台 | 台 | 1 |
|  | 9：弱电机房工程 |  |  |
| 1 | 方形微孔铝栅板600*600*0.8 | m2 | 55 |
| 2 | 栅上防尘处理 | m2 | 55 |
| 3 | 天花扇油灰 | m2 | 55 |
| 4 | UPS电源 | 台 | 1 |
| 5 | 格栅灯盘600*1200 | 套 | 10 |
| 6 | 双联开关 | 个 | 4 |
| 7 | 弱电机房配电箱 | 台 | 3 |
| 8 | 二三极插座 | 个 | 8 |
| 13 | 三级防雷器ASP | 个 | 8 |
| 14 | 电气配管PVC20 | m | 100 |
|  | 机房气体灭火 |  |  |
| 15 | 气体容器瓶组 | 套 | 2 |
| 16 | 控制主机 | 台 | 1 |
| 17 | 烟感探测器 | 只 | 6 |
| 18 | 温感探测器 | 只 | 2 |
| 19 | 配管配线 | 项 | 1 |
|  | 机房空调 |  |  |
| 20 | 柜式空调5P | 台 | 1 |
| 21 | 空调自动切换装置 | 项 | 1 |
|  | 机房地板 |  |  |
| 22 | 3.5全钢防静电活动地板 | M2 | 55 |
|  | 机房防雷接地 |  |  |
| 23 | 接地装置 | 项 | 1 |

三、服务期：贰年

四、安装、调试、验收

1.成交报价人负责本项目内容不同的安装地点进行安装调试。

2.安装所需工具设施物料由成交报价人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

3.调试：按国家相关验收规范进行。

4.调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

五、技术资料

1.中标人应于验收后向用户提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的货物技术资料。

2.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的货物技术资料。

附件2：

招标品牌

投标人提供的设备及备用设备必须是原厂正品，并提供相关供货单位授权函，相关在用主要产品见下表：

| 子系统名称 |  | 材料、设备名称 | 规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防系统 | 监控系统 | 宽频矩阵 | 按需 | SMV |
|  | 监控系统 | 电子地图 | 按需 | SMV |
|  | 监控系统 | 高速球摄像机 | 按需 | 日本三洋 |
|  | 监控系统 | 通用解码器 | 按需 | SMV |
|  | 监控系统 | 信道调制器 | 按需 | SMV |
|  | 智能停车收费 | 车场控制器 | 按需 | 富士 |
|  | 可视对讲 | 可视对讲主机等 | 按需 | 进祯 |